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По лоту №1.

Предмет торгов: Тепличный комплекс

1) Земельный участок, площадь 29004 кв.м.,
кадастровый № 55:20:230101:5738, расположен по
адресу: Омская обл., Омский р-он, с.Усть-
Заостровка, ул. Заозерная 1 ед.
2 Тепличный комплекс в составе:
2.01) Инв № б/н, Сооружение (теплица), назначение: нежилое; общая площадь 14158,4 кв.м., кадастровый № 55:20:230101:5342; адрес: Омская обл., Омский р-он, с.Усть-Заостровка, ул. Заозерная 1 ед.
2.02) Инв № б/н, Здание, назначение: нежилое, общая площадь 1097,4 кв.м., кадастровый № 55:20:230101:4623, адрес: Омская обл., Омский р-он, с.Усть-Заостровка, ул. Заозерная, Д.13Б 1 ед.
2.03) Инв № б/н, Здание, назначение: нежилое, общая площадь 750 кв.м., кадастровый № 55:20:233001:539, адрес: Омская обл., Омский р-он, с.Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д.13Б 1 ед.
2.04 Оборудование тепличного комплекса площадью 14 158 кв. м в составе:
2.04.01) Инв № 294, Установка очистки воды OSMAQUA SPOX 15 с системой обратного ОСМОСА в составе:
       - Фильтр грубой отчистки Wave Cyber гравиевый с системой автоматической отчистки (2 шт.);
        - Насос GRUNDFOS CR32-3 (2 шт.);
        - Щит управления (1 шт.);
        - Система пластиковых трубопроводов (1 комплект);
        - Мембрана WAVE CYBER (3 шт.);
        - Емкость для промывочного раствора, 500 л. (1 шт.) 
2.04.02) Инв № б/,Трансформаторная подстанция КТПН-ТКК-1000-10/04 (2шт) 1 ед.
2.04.03) Инв № б/н, Дизельная электростанция AKSA AD 550 кожух 1 ед.
2.04.04) Инв № б/н, Холодильная камера Ariada AMS 335N в составе:
        - Стены, кровля, двери;
        - Щит управления;
        - Компрессор-испаритель Lamel зав.№ 10269 (2013 г.в.) 
2.04.05) Инв № б/н, Опрыскиватель прицепной М.М. CAR400-4R-503-EX27 1 ед.
2.04.06) Инв № б/н, Опрыскиватель прицепной М.М. CAR400-4R-503-EX27 1 ед.
2.04.07) Инв № б/н, Азотная расширительная система Sotex VMAX1-1.8/500-80 в составе:
         - Расширительный бак Wester WRV 200 (1 шт.);
         - Рессивер (1 шт.);
         - Щит управления (1 шт.);
         - Генератор азота Boge (1 шт.) 1
2.04.08) Инв № 318, Система подвесных лотков для выращивания в составе:
         - Лотки спаренные (200 шт.);
         - Заглушки (800 шт.);
         - Крепеж (3200 шт.) 
2.04.09) Инв № 266, Рециркуляционные вентиляторы в составе:
         - Вентилятор ZIEHL-ABEGG FN045-4EW2FATP2 (39 шт.);
         - Блок управления (2 шт.);
         - Кабель (1 комплект);
         - Крепеж (39 шт.) 1
2.04.10) Инв № 317, Система капельного полива в составе:
        - Блок управления АР Holland (1 шт.);
        - Растворный узел (1 комплект);
        - Маточные емкости, 2 куб. м. (4 шт.);
        - Автоматический миксер Cemer IE1с блоками управления Panfus (2 шт.);
        - Бак накопительный, 1 м. куб.; (1 шт.);
        - Подогрев поливочной воды HKW (2013 г.в.) (1 шт.);
        - Капельная сеть с компенсированными капельницами
(1 комплект);
       - Бак запаса воды, 100 м. куб. (2 шт.) 
2.04.11) Инв № 309, Управление микроклиматом в составе:
       - Блоки управления (3 шт.);
       - Монитор Samsung Sync Master Е 1920, клавиатура;
       - Щит управления (1 шт.);
       - Датчик температуры (2 шт.);
       - Датчик С02 Эконикс (2016 г.в.) зав. №208 (1 шт.);
       - Метеостанция (1 комплект). 1
2.04.12) Инв № 277, Система сбора и вторичного использования дренажа с УФ дезинфектором в составе:
        - Блок управления АР Holland (1 комплект);
        - Насос Lowara (2 шт.);
        - Блок ультрафиолетовых ламп (1 комплект);
        - Трубопровод (1 комплект);
        - Бак для воды, 200 л. (2 шт.) 1
2.04.13) Инв № б/н, Система подкормки С02:
       - Датчик С02 (1 шт.);
       - Разводная труба (полиэтилен), 350 м;
       - Сидельные отводы (1 комплект);
       - Газификатор углекислородный атмосферный ГУ
125А (2013 г.в.) (1 шт.) 
2.04.14) Инв № б/н, Бак запаса воды, 75м. куб. (2 шт.) 1 ед.
2.04.15) Инв № б/н, Тепловакумулирующая емкость, 700м. куб., 1 ед.
2.04.16) Инв № 316,  Система искусственного охлаждения и
доувлажнения растений в составе:
      - Насос Reverberi XWL 42.10Н с электродвигателями Ravel
(№ 22969) (2 шт.);
      - Шланги высокого давления (1 комплект);
      - Щит управления АР Holland (1 шт.);
      - Форсунки с трубопроводом из нержавеющей стали (540 шт.) 
2.04.17) Инв № б/н, Система горизонтального зашторивания в составе:
     - Электродвигатель RIDDER 502420 (2 шт.);
     - Шторы (ткань XLS 16=14194 кв.м.);
     - Валы (4 шт.) 1
2.04.18) Инв № 314, Система электрического досвечиваиия растений в составе:
     - Светильник электронный E-Papillon 1000W (1428 шт.);
     - Электрокабель (1 комплект);
     - Щиты управления (20 шт.);
     - Крепеж (1428 шт.) 1
2.04.19) Инв № б/н, Система отопления в составе:
     - Насос циркуляционный центробежный «Johnson» (8 шт.);
     - Клапан трехходовой смесительный Ру 0,6 Мпа;
     - Электропривод «Honeywell» (8 шт.);
     - Заслонка из чугуна типа «ZESA» поворотная, межфланцевая с редуктором (56 шт.);
     - Отвод 90 (369 шт.);
     - Заглушка (18 шт.);
     - Переход К (105 шт.);
     - Тройник (26 шт.);
     - Термометр биметаллический, диаметр шкалы 100 мм (9 шт.);
     - Труба водогазопроводная (1433 м);
     - Труба электросварная (56280 м);
     - Фланец стальной приварной Ду (168 шт.) 1
3) Газовая котельная установленной мощностью 3,0 МВт для теплоснабжения теплицы в составе:
3.1) Инв № б/н, Нежилое здание. Площадь: общая 234,9 кв.м. количество этажей: 1. 1 ед.
3.2 Оборудование газовой котельной в составе:
3.2.01) Инв № б/н, Котел КВСА - 3,0, Зав. № 851, 2015 г.в., производство
ООО НПО «Октан», 1 ед.
3.2.02) Инв № б/н, Горелка UNIGAS НР520А MG.PR.S.RU.A.1.50, Зав. №0704960, 2015 г.в., производство Италия, 1 ед.
3.2.03) Инв № б/н, Стационарный сигнализатор загазованности СТГ-1, датчик СТГ-1, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.04) Инв № б/н, Фильтр газовый ФГ-16-50, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.05) Инв № б/н, Счетчик газовый СГ-16МТ-650, Зав. №6061327, 2015 г.в., производство Арзамасский приборостроительный завод, 1 ед.
3.2.06) Инв № б/н, Регулятор давления газа РДГ-25н, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.07) Инв № б/н, Клапан КПЭГ-50, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.08) Инв № б/н, Клапан предохранительный ПСК-25 П-Н, Зав. №30503, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.09) Инв № б/н, Муфта вибрационная Ду-80, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.10) Инв № б/н, Кран шаровый КШ-50, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.11) Инв № б/н, Кран шаровый муфтовый ДУ-20, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.12) Инв № б/н, Кран шаровый муфтовый ДУ-25, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.13) Инв № б/н, Кран шаровый муфтовый ДУ-15, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.14) Инв № б/н, Кран шаровый муфтовый ДУ-32, 2015 г.в., 1 ед.
3.2.15) Инв № б/н, Трубопроводы D 108 -12.5м, D 30 -22м, фланцы (14 шт.), 2015 г.в. 1 ед.
3.2.16) Инв № б/н, Бак мембранный Wester WRV 500, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.17)  Инв № б/н, Клапан обратный WKP Ду 100, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.18) Инв  № б/н, Клапан рычажный ПРЭГРАНТ ДУ 40/65 1 ед.
3.2.19) Инв № б/н, Клапан предохранительный сбросный 20/25, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.20) Инв № б/н, Кран 3-х ходовый пробковый ДУ 15, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.21) Инв № б/н, Кран шаровый ГШК ДУ-100, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.22) Инв № б/н, Насос ТП 80-110/4 Grundfos, модель 96108837Р208320001, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.23) Инв № б/н, Клапан термозапорный ДУ 50КТЗ, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.24) Инв № б/н, Дисковый поворотный затвор ДУ 32, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.25) Инв № б/н, Дисковый поворотный затвор ДУ 100, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.26) Инв № б/н, Дисковый поворотный затвор ДУ 150, 2015 г.в. 1 ед.
3.2.27 Инв № б/н, Водоснабжение пожарное D60 (9 м) 2015 г.в.
в составе:
        - Пожарный шкаф (4 шт.);
        - Пожарные рукава 20 м (4 шт.);
        - Огнетушители (5 шт.);
        - Лопата (1 шт.);
        - Шкаф с песком (1 шт.) 
3.2.28) Инв № б/н, Затвор поворотный «Немен» Ду-50 + фланцы, 2015 г.в. (2 шт.) 1ед.
3.2.29) Инв № б/н Клапан обратный WKP-1 Ду-50 + фланцы, 2015 г.в.
(2 шт.) 1 ед.
3.2.30) Инв № б/н, Фильтр сетчатый «Немен» Ду-50 + фланцы, 2015 г.в.
(2 шт.) 1 ед.
3.2.31) Инв № б/н, Автоматика котловая 2015 г.в. (2 щита) 1 ед.
3.2.32) Инв № б/н, АВР насосов 2015 г.в. в составе:
        - Wilo PN10 (2 шт.);
        - Wilo PN16 (3 шт.);
        - Пульт управления (1 шт.) 
3.2.33) Инв № б/н, Электросиловое оборудование и комплектующие с освещением 2015 г.в. в составе:
        - Электросиловой кабель (1 комплект);
        - Лампы (6 шт.);
        - Тумблеры (4 шт.) 
3.2.34) Инв № б/н, Приточная вентиляция, АВО с комплектующими
с системой управления 2015 г.в. в составе:
         - Вентиляционная решетка (2 шт.);
         - Труба вентиляционная (2 шт.);
         - Вентилятор (1 шт.) 
3.2.35) Инв № б/н, Труба дымовая Ду-720 высотой 11,8 м в комплекте с газоходами ДУ 500 с теплоизоляцией длиной 5.3 м,
2015 г.в. 1 ед.
3.3 Оборудование газовой котельной в составе:
3.3.01) Инв № б/н, Котел LAVART 3000 Р, Зав. №100, 2015 г.в., Россия
(ООО «ОмЗИТ- наладка») 1 ед.
3.3.02) Инв № б/н, Горелка газовая CIB UNIGAS Р93АМ PR S/RU/A/8/80EA, Зав. №1407474, 2015 г.в., Италия 1 ед.
3.3.03) Инв № б/н, Насос рециркуляции WILO S 80/7, 2015 г.в. 1 ед.
3.3.04) Инв № б/н, Бак расширительный мембранный WRW 500 Wester, 2015 г.в. 1 ед.
3.3.05) Инв № б/н, Кран шаровый резьбовой, 2015 г.в. 1 ед.
3.3.06) Инв № б/н, Клапан предохранительный, 2015 г.в., 2 ед.
3.3.07) Инв № б/н, Клапан предохранительный пружинный, г.в. 2015, 1 ед. 
3.3.08) Инв № б/н, Затвор дисковый поворотный (3 шт) + фланцы, 2015 г.в. (2 шт.) 5 ед.
3.3.09) Инв № б/н, Клапан обратный + фланцы, 2015 г.в. (2 шт.) 1 ед.
3.3.10) Инв № б/н, Затвор дисковый поворотный + фланцы, 2015 г.в.
(2 шт.) 2 шт.
3.3.11) Инв № б/н, Клапан обратный + фланцы, 2015 г.в. (2 шт.) 1 ед.
3.3.12) Инв № б/н, Автоматика LAV ART KB, Зав. №10, 2014 г.в. 1 ед.
3.3.13) Инв № б/н, Комплект датчиков и показывающих приборов: манометр (11 шт.), датчики (7 шт.), 2015 г.в., Россия 1 ед.
3.3.14) Инв № б/н, Котловая газовая линия с учетом: D 108 - 9.2 м,
D 60 - 2,4 м, D 30 - 13.4 м, 2015 г.в. 
Вышеперечисленное имущество является предметом залога ПАО Сбербанк, Фонда поддержки и развития малого предпринимательства Омской области

4.1) Инв № б/н, Бак для скважиной воды 10 м куб., г.в. 2014, 2 ед.
4.2) Инв № б/н, Гидравлическая тележка IDМ АСН-3000, Зав.№ 91.125.000-0109, г.в. 2015, 1 ед.
4.3) Инв № б/н, Насос Ebara type 2CDX/E (с управлением PWM 400 D/7.5), Зав.№ 1999300004Е, г.в. 2014, 1 ед.
4.4) Инв № б/н, Система видионаблюдения: монитор Phillips 274Е 2014г, камеры 20 шт., регистратор RVI-R16MA, PTZ controller, 1 ед.
4.5) Инв № б/н, Монитор Phillips 274Е 2014 г.в., 1 ед.
4.6) Инв № б/н, Водонагреватель Thermex IF80V, Зав.№ 0413121501494, г.в. 2014, 1 ед.
4.7) Инв № б/н, Секционные ворота электроприводом AN Motors ASI 50, г.в. 2014, 4 ед.
4.8) Инв № б/н, Главный распределительный щит (ГРЩ), г.в.2014, 1 ед.
4.9) Инв № б/н,Щук-3 (щит), электропитание системы подкормки С02 и системы управления "сквозняка", г.в.2014, 1 ед.
4.10) Инв № б/н, Малый щит (бытовое назначение), г.в. 2014, 2 ед.
4.11) Инв № б/н, Водонагреватель Thermex stainles G5 г.в. 2014, 1 ед.
4.12) Инв № б/н, Стиральная машина Samsung super compact 1000, г.в. 2012, 1 ед.
4.13) Инв № б/н, DNS Top Star 18.5" (компьютер-моноблок), г.в. 2014, 1 ед.
4.14) Инв №б/н, Весы настольные CAS SW, Зав.№ 009117554, 1 ед.
4.15) Инв № б/н, Узел отопления: Бак 3,5 м куб., насос Grundfos СМЕЗ-4, насос 1 КВ8/18У3.1, задвижка Gross DN50 PN16 -2 шт., 1 ед.
4.16) Инв № б/н, Тележки для перевозки готовой продукции 4х колесные г.п-100кг, г.в. 2005, 4 ед.
4.17) Инв № б/н, Электронная проходная (турникет) PERCO, г.в.2013,1 ед.
4.18) Инв № б/н, Воздушно -отопительный агрегат Euroheat Volcano -4шт., с регуляторами 4 шт. г.в. 2014, 1 ед.
4.19) Инв № б/н, Скважина №1-15-13 г.п.2013, глубина: 74,5м, состав: насос ЭЦВ-6-6,5-80, обсадная труба D219*6.0-74.5m, труба подъема воды D50*2.0-74.5m, 1 ед.
4.20) Инв № б/н, Частотный преобразователь HYUNDAIN700E, г.в.2012, 1 ед.
4.21) Инв № б/н, Труба подачи воды от скважины до теплицы D50*2.0-25m 1 ед.
4.22) Инв № б/н, Набор стройматериалов б/у, (складское помещение площадью 1224 кв.м.): Панель стеновая ПС 2.7*3.0 - 68 шт., ж/б полурама РПС-6 - 72 шт.  ворота металлические распашные 4,0*4,3м - 2 шт. материал кровельный шифер - 612 шт., стропила деревянные (горбыль) - 12,6 м. куб., обрешетка деревянная (горбыль) - 3,8 м. куб. Место размещения: Омская обл., Омский р-он., с Усть-Заостровка, ул.Заозерная 13 Б, самовывоз, саморазбор, 1 ед.
4.23) Инв № б/н, Набор стройматериалов б/у, (складское помещение площадью 588 кв.м.): панель стеновая ПС 2.7*3.0м. - 32шт., ж/б полурама РПС-6 - 36 шт., ворота металлические распашные 3.0*3.5м. - 2 шт., материал кровельный профнастил 6.0* 1.2м - 81 шт., стропила деревянные (горбыль) - 5 м.куб., обрешетка деревянная (горыбль) - 3.5 м.куб. Омский р-он., с Усть-Заостровка , ул. Заозерная 13 Б , самовывоз , саморазбор. 1 ед.
4.24) Инв № б/н, Набор стройматериалов б/у, (нежилое помещение, пост охраны площадью 30 кв.м): сэндвич панель 2.0*1.0м - 17шт., кровельный материал профнастил 6.0* 1,2м - 4шт. Омский р-он., с Усть- Заостровка , ул. Заозерная 13 Б , самовывоз , саморазбор. 1 ед.

Начальная цена лота (период 10.12.2020 09:00 - 13.12.2020 18:00) 30 786 000,00 рублей (НДС не облагается).

Подали Заявки следующие лица (далее – Заявители):

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМЛЯ" (627268, Тюменская обл, Юргинский р-н, Бушуево с, Береговая ул, дом № 32А; ИНН: 7227261916; ОГРН: 1057200505878) - Заявка принята: дата «10» декабря 2020 г., время: 09:04:35.058;

Заявитель представил Заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям законодательства и Сообщения о проведении торгов по продаже имущества  в установленный Сообщением о проведении торгов по продаже имущества срок. Заявителем предложена цена приобретения имущества не ниже установленной текущей цены имущества составляющего Лот. Заявителем предложена цена приобретения имущества, составляющая 30 786 000,00 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

Задаток от Заявителя в размере соответствующем условиям настоящих торгов поступил на расчетный счет, указанный в Сообщении о проведении, в установленный Сообщением о проведении торгов по продаже имущества срок. Задаток устанавливается равным 20 % от начальной цены продажи на периоде в котором подается заявка на участие, подлежит внесению на счет должника № 40817810845002802796, открытый в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк г. Омск, Доп.офис 8634/0249, Корр.счет: 30101810900000000673,БИК 045209673, получатель Майер Александр Александрович. Задаток должен быть внесен заявителем в срок обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания приема заявок на периоде в котором подается заявка на участие в торгах.
Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае, перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток вносится в качестве обеспечения обязательств заявителя (победителя торгов, или единственного участника) по заключению (оплате) договора купли-продажи. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов (либо единственного участника, с которым в соответствии с действующим законодательством подлежит заключению договор купли-продажи), в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Победителю торгов (либо единственному участнику, с которым в соответствии с действующим законодательством подлежит заключению договор купли-продажи) сумма задатка засчитывается в счет оплаты приобретенного на торгах имущества. Задаток не возвращается в случае отказа или уклонения Победителя торгов (либо единственного участника, с которым в соответствии с действующим законодательством подлежит заключению договор купли-продажи) отказа или уклонения Победителя торгов от заключения Договора купли-продажи имущества, выставленного на торги, неоплаты Победителем торгов (либо единственного участника, с которым в соответствии с действующим законодательством подлежит заключению договор купли-продажи имущества) в установленный Договором купли-продажи срок.

К участию в торгах по продаже имущества, составляющего Лот, Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМЛЯ" допускается и признается участником торгов.

2. Дорофеев Вячеслав Николаевич (ИНН: 553101024376; ) - Заявка принята: дата «13» декабря 2020 г., время: 15:16:14.959;

По Заявке принято решение об отказе в допуске к участию в торгах по следующей причине: поступление задатка не подтверждено 

Организатор торгов 

(Лясман Аглая Эдуардовна) 

_______________ Лясман Аглая Эдуардовна


